## 项目类别
| 最大值 X | 最小值 X | 平均值 X | 中位数 X
低压配电网项目 | 10.889 | 0.11858 | 1.9464 | 1.4726
中压配电网改造项目 | 11.526 | 0.01593 | 1.7554 | 1.1145
变电站10kV出线工程 | 21.9409 | 0.064378 | 3.7112 | 3.1463

## 项目目的
| 最大值 X | 最小值 X | 平均值 X | 中位数 X
更换残旧设备或线路 | 6.3295 | 0.044189 | 0.77823 | 0.23769
解决中低压线路存在的安全隐患问题 | 7.7402 | 0.11858 | 0.96745 | 0.28981
完善中压网架 | 11.526 | 0.01593 | 2.8129 | 2.7286
变电站新出线满足新增负荷供电 | 21.9409 | 0.064378 | 4.575 | 3.1271
解决台区电压偏低问题 | 10.889 | 0.87219 | 2.9811 | 1.665
新建台区满足负荷需求 | 7.537 | 0.31358 | 2.26 | 1.9201
配电自动化项目 | 8.7271 | 0.12716 | 1.5652 | 1.1143
解决配变重载 | 7.5462 | 0.54338 | 2.4524 | 1.8906
解决中压线路重载 | 5.5226 | 0.55406 | 2.4174 | 2.3982
解决配变过载 | 3.4374 | 1.4253 | 2.4586 | 2.4859
解决中压线路过载 | 5.8565 | 3.6853 | 4.7709 | 4.7709